## Sheet1
序号 |  |  | 单价 | 总价 | 备注
3000091616 | 样品瓶\30407445\10ml用 192/包 | 5
3000091616 | 样品瓶螺帽\30407436\5ml和10ml用 228/包 | 5
3000092411 | 气体净化器\GPI-2 | 2 |  |  | 北京汇龙
3000092452 | 双通道氟离子分析仪 详见技术参数 缓冲溶液4种规格各一瓶 | 1 |  |  | 进口品牌
3000094755 | 单向阀阀芯7000095132 | 2
3000094755 | 色度仪配件石英反射比色皿\Cell Holder (P/N Ci 4200-802) | 1
3000094981 | 参比电极232-01，适用于雷磁phs-3c | 5
3000096211 | 硅胶管\6×9 | 100
3000096211 | 色谱柱参数：13271-U 不锈钢气相填充柱,phase5%Krytox 143AC,matrix 60/80 Carbopack B support, 20.0 ft (6.1 m)×1/8 in.×1.7 mm | 1
3000096477 | 液相色谱保护柱TSKguardcoiumn SuperAW-H\0019322\4.6mm I.D×3.5cm | 2
3000096540 | 电极\232 | 8 |  |  | 雷磁
3000097035 | 电子天平\3000g/0.01g\ME3002E 电子天平\百分之一\（0-3000）g | 1 |  |  | 梅特勒
3000097168 | 酸度计\PHS-3C | 2 |  |  | 雷磁
3000097446 | 氟离子电极PF-202 | 1 |  |  | 雷磁
3000097446 | 氯离子电极PCL-1-01 | 1 |  |  | 雷磁
3000097446 | 氯离子参比电极217-01 | 1 |  |  | 雷磁
3000097446 | 钠离子参比电极6802-01 | 2 |  |  | 雷磁
3000097690 | 颗粒强度测定仪\KQ-5R | 2
3000097699 | 超声波清洗机\SB-50 | 1
3000097732 | PH电极\E-201-C | 1 |  |  | 雷磁
3000097956 | 燃烧炉注射器\402-884.019 | 3
3000097956 | 燃烧管O型圈\402-815.102\，一袋3个 | 6
3000097956 | 液体卤素捕集器填充物\402-810.050 | 5
3000098039 | 梅特勒水分仪配件三通阀，货号：51107525 | 2 |  |  | 梅特勒
3000098039 | 滴定管货号：51107100 | 2 |  |  | 梅特勒
3000098039 | 推杆货号：51107115 | 2 |  |  | 梅特勒
3000098099 | 四氟套\配FA-25D | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 主轴\配FA-25D | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 转子\配FA-25D | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 联轴节\配FA-25D | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 轴承\配FA-25D | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 四氟套\配FA-40 | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 轴承\配FA-40 | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 主轴销\配FA-40 | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098099 | 联轴节\配FA-40 | 1 |  |  | 上海弗鲁克科技发展有限公司配件
3000098114 | TOC燃烧管\402-885.010 Φ26mm | 4
3000098114 | TOC卤素吸收器填充（调节）\402-886.322 | 2
3000098114 | TOC石英棉\402-825.044 | 1
3000098114 | TOC催化剂\402-810.058 | 1
3000098118 | 电子天平\3000g/0.01g\ME3002E | 1
3000098135 | 干燥箱\DGG-9030A | 1 |  |  | 上海齐欣
3000098269 | 可见分光光度计\721G-100 | 1
3000098457 | 石英棉 直径：1-3um;用途:实验室催化剂固定、色谱填充、元素分析等 耐高温规格：10g/包 2包,共20g | 10
3000098772 | PH电极\E-201-C | 2 |  |  | 雷磁
3000098772 | 柱箱加热丝配福立9790II（2011.12生产） | 2
3000098772 | 石墨垫 福立色谱上使用.32 | 1
3000098783 | 纯水氢气发生器 型号HGH-500 铭牌附图 | 1
3000099055 | PH电极\E-201-F | 2 |  |  | 雷磁
本项目最高限价25万。 1.报价金额>最高限价，做废标处理； 2.(最高限价-报价金额)/最高限价<1%，做废标处理。

## 双通道氟离子分析仪
缓冲溶液

## 颗粒强度测定仪
数字显示，电动加压，微电脑控制，自动计算平均值。 适用范围
测碳酸钡、氧化锌、橡胶助剂、碳黑、包衣烟籽等可选用 4 牛顿或
8 牛顿； 测颗粒肥可选用 80 牛顿；测催化剂及颗粒饲料 氯化铬
粉未可选用 500 牛顿。
可选设备 TPMP-16B 打印机