## 报价汇总表
报价汇总表
序号 | 阀门类型 | 报价（元） | 3年维修系数（估） | 最终报价
1 | 直通调节阀 | 0 | 1.5 | 0
2 | 直通衬塑调节阀 | 0 | 1.5 | 0
3 | 控制球阀 | 0 | 1.5 | 0
4 | 控制衬塑球阀 | 0 | 1.5 | 0
5 | 控制蝶阀 | 0 | 1.5 | 0
6 | 执行机构 | 0 | 1.5 | 0
最终报价 |  |  |  | 0

## 直通调节阀
直通调节阀分项报价表
序号 | 压力等级 | 项目、价格、通径 |  | DN15及以下 | DN25及以下 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400及以上
1 | PN10/PN16 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配,防腐处理。
清洗填料函，更换填料
补焊、修复阀体
补焊、修复阀芯、阀座、套筒
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(316+STL)
阀座(316+STL)
阀杆(17-4PH)
阀笼、套筒(316+STL)
平衡密封环（FLOGY+油丝合金）
2 | PN25/PN40 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配,防腐处理。
清洗填料函，更换填料
补焊、修复阀体
补焊、修复阀芯、阀座、套筒
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(316+STL)
阀座(316+STL)
阀杆(17-4PH)
阀笼、套筒(316+STL)
平衡密封环（FLOGY+油丝合金）
2 | PN64 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配,防腐处理。
清洗填料函，更换填料
补焊、修复阀体
补焊、修复阀芯、阀座、套筒
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(316+STL)
阀座(316+STL)
阀杆(17-4PH)
阀笼、套筒(316+STL)
平衡密封环（FLOGY+油丝合金）
2 | PN100 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配,防腐处理。
清洗填料函，更换填料
补焊、修复阀体
补焊、修复阀芯、阀座、套筒
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(316+STL)
阀座(316+STL)
阀杆(17-4PH)
阀笼、套筒(316+STL)
平衡密封环（FLOGY+油丝合金）
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总价（元）： | [5 empty] | 0

## 直通衬塑调节阀
直通衬塑调节阀分项报价表
序号 | 压力等级 | 项目、价格、通径 |  | DN15及以下 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400及以上
1 | PN10/PN16 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配,防腐处理。
清洗填料函，更换填料
补焊、修复阀体
补焊、修复阀芯、阀座、套筒
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(304+F46)
阀座(PTFE)
阀杆(17-4PH+F46)
阀笼、套筒(304+F46)
平衡密封环（PTFE）
2 | PN25/PN40 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配,防腐处理。
清洗填料函，更换填料
补焊、修复阀体
修复阀芯、阀座、套筒
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(304+F46)
阀座(PTFE)
阀杆(17-4PH+F46)
阀笼、套筒(304+F46)
平衡密封环（PTFE）
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总价（元）： | [15 empty] | 0

## 控制球阀
控制球阀分项报价表
序号 | 压力等级 | 项目、价格、通径 |  | DN15及以下 | DN25 | DN50 | DN80(含DN65） | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350及以上
1 | PN10/PN16 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料
球体、球座补焊、修复、喷涂、重新硬化
阀体补焊、修复、硬化处理
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀球（316+STL）
阀座（316+STL）
阀杆（17-4PH）
2 | PN25/PN40 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料
球体、球座补焊、修复、喷涂、重新硬化
阀体补焊、修复、硬化处理
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀球（316+STL）
阀座（316+STL）
阀杆（17-4PH）
2 | PN64 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料
球体、球座补焊、修复、喷涂、重新硬化
阀体补焊、修复、硬化处理
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀球（316+STL）
阀座（316+STL）
阀杆（17-4PH）
2 | PN100 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料
球体、球座补焊、修复、喷涂、重新硬化
阀体补焊、修复、硬化处理
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀球（316+STL）
阀座（316+STL）
阀杆（17-4PH）
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总价（元）： | [7 empty] | 0

## 控制衬塑球阀
控制衬塑球阀分项报价表
序号 | 压力等级 | 项目、价格、通径 |  | DN15及以下 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350及以上
1 | PN10/PN16 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料
球体、球座补焊、修复、喷涂、重新硬化
阀体补焊、修复、硬化处理
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(304+F46)
阀座(PTFE)
阀杆(17-4PH+F46)
2 | PN25/PN40 | 阀门解体，清理、研磨，更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料
球体、球座补焊、修复、喷涂、重新硬化
阀体补焊、修复、硬化处理
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 阀芯(304+F46)
阀座(PTFE)
阀杆(17-4PH+F46)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总价（元）： | [14 empty] | 0

## 控制蝶阀
控制蝶阀分项报价表
序号 | 压力等级 | 项目、价格、通径 |  | DN150及以下 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN550 | DN600 | <=DN750 | <=DN1600
1 | PN10/PN16 | 阀门解体，清理、更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料，清理阀杆
阀体、蝶板、阀轴补焊、修复
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 蝶板
阀芯密封组件
阀座
阀杆
2 | PN25/PN40 | 阀门解体，清理、更换阀内密封件，阀门整体装配及防腐处理
清洗填料函，更换填料，清理阀杆
阀体、蝶板、阀轴补焊、修复
耐压测试、泄漏量测试
|  | 备件 | 蝶板
阀芯密封组件
阀座
阀杆
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总价（元）：2621392 | [15 empty] | 0

## 执行机构
执行机构分项报价表
序号 | 压力等级 | 项目、价格、通径 | 200Cm2及以下 | 400Cm2 | 600Cm2 | 800Cm2 | 1000Cm2 | 1400Cm2 | 1800Cm2 | 2200Cm2 | 2600Cm2 | 3000Cm2 及以上
气动薄膜执行机构
1 | 备件 | 气动薄膜执行机构弹簧
2 |  | 气动薄膜执行机构膜片
3 |  | 气动薄膜执行机构推杆
序号 | 项目、价格、通径 |  | Φ50及以下 | Φ100 | Φ125 | Φ140 | Φ160 | Φ210 | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400及以上
气动活塞执行机构
4 | 备件 | 气动活塞执行机构弹簧
5 |  | 气动活塞执行机构活塞
6 |  | 气动活塞执行机构缸筒
7 |  | 气动活塞执行机构拨叉
8 |  | 气动活塞执行机构推杆
序号 | 项目、价格、通径 |  | DN50 PN16 | DN100 PN16 | DN150 PN16 | DN200 PN16 | DN250 PN16 | DN300 PN16 | DN350 PN16 | DN400 PN16 | DN450 PN16 | DN500 PN16及以上
电动执行机构
9 | 备件 | 电动执行机构接线座
10 |  | 电动执行机构接传动机构
11 |  | 电动执行机构控制板
12 |  | 电动执行机构电机
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总价（元）： | [12 empty] | 0