## 阀门汇总表
甘肃巨化TFE装置压缩机前过滤器成套系统阀门供货澄清
序号 | 使用点位 | 规格 | 2套过滤器系统总数量 | 需澄清内容 | 答复
1 | 除尘器进口 | DN300 | 12 | 压缩机前过滤器成套系统示意流程图上，每台除尘器示意进口各1台阀门，此阀门是否就是招标文件 第四章采购内容及技术要求条款过滤器每个仓室进口物料管线各配DN300的电动轨道球阀？并且由招标人提供？ | 根据第一次澄清公告，每个仓室间进口物料管线各配DN300的电动轨道球阀，为由招标人提供
2 | 除尘器出口 | DN300 | 12 | 压缩机前过滤器成套系统示意流程图上，每台除尘器示意出口各1台阀门，此阀门类型？由招标人提供还是投标人提供？ | 此阀门为普通全通径球阀；请参照招标文件《第四章采购内容及技术要求》供货范围执行，具体阀门选型请参照第一次澄清公告中《管道材料等级表2》
3 | 除尘器进出口压力表根部阀 | DN50 | 24 | 压缩机前过滤器成套系统示意流程图上，每台除尘器示意进出口压力变送器根部阀2台，此阀门类型？由招标人提供还是投标人提供？ | 此阀门为普通球阀；请参照招标文件《第四章采购内容及技术要求》供货范围执行，具体阀门选型请参照第一次澄清公告中《管道材料等级表2》
4 | 除尘器滤袋反吹管路阀门 | DN50 | 24 | 压缩机前过滤器成套系统示意流程图上，每台除尘器示意反吹管路阀门有2台，此阀门类型？由招标人提供还是投标人提供？ | 此阀门为普通球阀；请参照招标文件《第四章采购内容及技术要求》供货范围执行，具体阀门选型请参照第一次澄清公告中《管道材料等级表2》
5 | 除尘器底部与自聚物罐之间反吹气管路阀门 | DN50 | 24 | 压缩机前过滤器成套系统示意流程图上，每台除尘器底部与自聚物罐之间反吹气管路阀门示意有2台，此阀门类型？由招标人提供还是投标人提供？ | 此阀门为普通球阀；请参照招标文件《第四章采购内容及技术要求》供货范围执行，具体阀门选型请参照第一次澄清公告中《管道材料等级表2》
6 | 除尘器底部与自聚物罐之间 | DN200 | 24 | 压缩机前过滤器成套系统示意流程图上，除尘器底部与自聚物罐之间管道2台手动轨道球阀，由招标人提供。（已经澄清）
7 | 自聚物罐顶部阀门 | / | 12 | 压缩机前过滤器成套系统示意流程图上，自聚物罐顶部压力变送器根部阀门示意1台，此阀门类型？由招标人提供还是投标人提供？ | 此阀门为普通球阀；请参照招标文件《第四章采购内容及技术要求》供货范围执行，具体阀门选型请参照第一次澄清公告中《管道材料等级表2》
合计 |  |  | 132