衢州市清越环保有限公司年度潜水作业框架招标说明

- 招标内容：

- 衢州市清越环保有限公司污水处理装置部内潜水作业。具体参数见第四条技术要求。

- 此次报价按符合招标要求的总价最低报价中标，报价含潜水作业所需的所有人工、机具费、及安措费用、运费、税费等与该项工作相关的所产生的其他费用。

- 工程地点：

招标方下属污水处理厂。

- 投标人资质及条件：

- 基本资质：要求投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任。营业执照经营范围须包含水处理设备生产或相关服务许可。

- 具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未必司法机关列为失信被执行人。

- 专业资质：

- 投标人必须提供：具有潜水服务能力信用评估等级征书/潜水作业安全证书(发证单位中国潜水打捞行业协会）

- 投标人必须提供：拟派出的潜水作业人员必须持有有效的潜水员资格证书（空气潜水员或相应等级证书）。

- 管理体系：投标时请提供营业执照副本复印件。

- 授权文件：提供法定代表人授权委托书原件及受委托人身份证复印件。

- 保险要求：投标人必须为所有参与本项目的潜水作业人员购买足额的人身意外伤害保险（含潜水特定风险保障），单人保额不低于人民币陆拾万元（¥600,000）。提供前一年度保单

- 廉洁承诺：投标人须做出廉洁承诺并签字盖章上传（承诺书附后）。

- 技术要求：如需进一步了解相关情况，请联系徐工18905704869

- 本项目招标内容包括：

- 甲方委托乙方进行潜水作业。主要工作内容有：

- 本项目招标内容包括甲方委托乙方进行的潜水作业，主要工作内容如下：

| 序号 | 作业类别 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水下管道清理疏通 | 主要为污水处理吸刮泥机底部虹吸管、排泥管等管口清理杂物、疏通。 |
| 2 | 水下作业 | 主要为各污水池池底杂物清理；池内构件、管道的检查、测量；螺栓紧固及膨胀螺栓安装等。 |
| 3 | 水下动火作业 | 主要为水下的气割、电焊等工作。 |

- 工作环境：

潜水深度：大部分区域 < 6m，少部分区域 < 11m。

污水性状：具有一定腐蚀性，长时间暴露可能造成皮肤灼伤等伤害；pH值范围：6~9；温度：< 40 ℃。

水下作业环境：相对简单，有相关图纸可供参考。

六、安全要求：投标人需根据上述环境特点，在投标文件中简述其拟采取的具体防护措施和安全作业方案（如专业防护服、应急措施、潜水作业安全规程等）。

- 供货施工要求：

根据生产情况，需方确定每次需作业的工作内容，通知供方准备好相关事宜。供方在接到通知后须48小时内回复，确定具体到场及施工时间。

施工结束后，甲乙双方须现场签字确认作业内容。若施工不符合规范或未满足要求，甲方有权要求乙方整改，并在整改合格前不予签字确认。

- 付款方式：

按每次实际施工内容，供方开具全额发票。需方收到发票和双方签字的施工签证单后3个月内结清款项。

报价单

| 序号 | 作业内容 | 含税单价（元/次） | 金额（元） | 合计总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472B沉淀池2台Φ25m刮泥机底部出泥口清理水下作业（2台/次） |  |  |  |
| 2 | 472沉淀池2台Φ40m刮泥机底部吸口清理水下作业（2台/次） |  |  |  |
| 3 | 471B氧化沟1台穿墙泵打捞（1台/次） |  |  |  |
| 4 | 潜水推流器/搅拌机/泵打捞/检查（1台/次） |  |  |  |
| 5 | 往返车旅费（来回1次） |  |  |  |
| 投标人联系方式 | 投标人名称（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |

廉洁承诺书

衢州市清越环保有限公司：

作为贵公司潜在供应商，我单位现作如下郑重承诺：

1. 本单位在与贵公司的业务往来中，将严格遵守廉洁从业各项规定。不向贵方相关工作人员及其配偶、近亲属和其他特定关系人等赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不为其报销和支付各种应由个人支付的费用。

2. 在与贵公司的业务往来过程中，不做违反中央八项规定精神和“四风”的事情，不向贵公司工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

3. 对贵公司工作人员主动向我单位为其本人或亲属索取好处或有相关暗示的不良行为，我单位承诺立即向贵公司如实反映（举报电话：0570-3093720；巨化采购监管办公室投诉邮箱： 3091876@juhua.com）。反映内容如系恶意虚假，我单位愿承担相应的法律责任。

4. 我单位承诺，向贵公司提供的资料，真实可靠，无任何虚假内容。并通过正当途径开展业务活动，不弄虚作假、不损人利己、不影响双方信誉、不泄露双方商业机密。若我单位违反以上承诺或隐瞒相关情况，贵公司有权取消与我单位的合作，同时我单位愿承担由此导致的一切损失和赔偿责任。

本承诺书作为响应附件提供给采购单位。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权人）签字：