浙江兰溪巨化氟化学有限公司外测液位计仪表采购数据

1：测量高度：0-12000mm，     数量：2台

2、容器类型：立罐、卧罐，壁厚：5mm

3 安装方式‌:外贴式安装，

4:测量介质：氟化氢、三氯甲烷、有水氢氟酸

5、仪表工作电源：DC24V，4-20mA信号输出

6、防护等级：IP65， 仪表接口：M20*1.5

7：仪表工作环境温度：（-10~50℃）

8、测量精度：±2mm‌

9功能安全‌：需通过SIL认证‌