设计压力：常压

设计温度：小于等于50度

介质：水

介质密度：1000kg/m3

整体材料：S30408

全容积：27M3

安装方式：包安装（材料到货后可以选择2025年12月中旬进场安装）

结构形式：焊接式不锈钢拼接板，底部和内部采用不锈钢钢材进行设计加固

整体管口布局参考本图