氧含量仪技术参数

- 基本误差：＜±2% FS ，仪表精度0.5 级。

- 量程：0~25% O2.

- 被测烟气温度：低于700℃

- 输出信号：可扩展双路，隔离输出，4~20m A DC,

- 负载能力：0~1.2K欧。

- 环境条件：0~50℃，湿度＜90%

- 工作电源：220V±10%，50HZ

- 响应时间：约3S。

- 9、插入深度：400mm

- 10、管径及法兰：HG20592 SO50-16RF

- 11、报警输出：开关量