## Sheet1
采购申请 | 物料 | 短文本 | 采购申请数量 | 采购申请计量单位 | 备注
3000109631 | 3711180050210859 | 信号隔离器\NPGL-C11111DFK | 10 | 只 | 南京优倍电气有限公司
3000108586 | 3711180050246057 | 安全栅\KCD2-SR-EX1.LB/开关量输入/2\进口 | 5 | 只
3000108586 | 3711180050248199 | 安全栅\KCD2-STC-1/模拟量输入/2\进口 | 5 | 只
3000108586 | 3711180050245882 | 安全栅\KCD2-STC-EX1/模拟量输入/1\进口 | 5 | 只
3000108586 | 3711180050245882 | 安全栅\KCD2-STC-EX1/模拟量输入/1\进口 | 5 | 只
3000109255 | 3421990050198712 | 霍尔开关\NIY18-NB08B-6M VOLTS:8.2V SN:2M OTY:1 | 4 | 只 | 上海LANGFU
3000109255 | 3725080050264747 | 隔爆测振变送器KH-7400-A8-B4-C2 测量范围：0-20mm/s 输出：4-20mA（二线制） 供电：24VDC 精度：1% 防爆等级： ExdⅡCT4 防护等级：IP65 安装螺纹：M10*1 尾线长：L=5000mm | 4 | 件 | 安徽科航
3000095623 | 3701990050113920 | 温控器\CN-40(TR711/N Ⅱ） | 5 | 只
3000107458 | 3341140050260325 | 便携式数字真空计\ZDF-11B5，规计电缆长度15米以上，KF10/16，CF35. | 10 | 套 | 北京中科科仪
3000107119 | 3725100050155757 | 一体化振动速度与温度传感器\VRT-2T 出厂编号 8642 | 2 | 台 | 北京科热
项目最高限价：11万