浙江巨化热电有限公司阀门检修服务招标文件

# 浙江巨化热电有限公司以比价采购方式诚招浙江巨化热电有限公阀门检修服务单位。欢迎符合条件的单位参与。

一、服务项目名称：浙江巨化热电有限公司阀门检修服务。

二、服务项目概况：

1、浙江巨化热电有限公司阀门检修服务：中标单位负责阀门的解体拆装、阀体研磨及阀瓣（阀芯）检修，如现场无法处理，需招标单位将阀门整体拆下来，由中标单位运回处理。

2、招标范围如下（若检修过程中阀门数量有变化，以实际工作量结算）：按阀门型号规格报价，并注明检修工期。

| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全阀 | A2W27-0A，DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  | 再热器进口安全阀 |
| 安全阀 | A2W68-0A，DN80 | 只 | 2 |  |  |  |  | 汽包安全阀安全阀 |
| 安全阀 | A2W28-0A，DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  | 再热器出口安全阀 |
| 安全阀 | A2W67-0A，DN80 | 只 | 1 |  |  |  |  | 集汽集箱安全阀 |
| 调节阀 | Z960Y-250，DN225 | 只 | 1 |  |  |  |  | 给水调节阀 |
| 调节阀 | DN150 | 只 | 1 |  |  |  |  | 给水调节阀 |
| 截止阀 | J961Y-320，DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  | 再循环，事故放水阀 |
|  | DN80 | 只 | 2 |  |  |  |  | 吹灰蒸汽总阀 |
| 截止阀 | J961Y-P55170V，DN100 | 只 | 4 |  |  |  |  | 再热器，过热器对空排汽阀 |
| 截止阀 | J61Y-320，DN50 | 只 | 4 |  |  |  |  | 定期排污，给水 |
| 截止阀 | J961Y-320，DN20 | 只 | 24 |  |  |  |  | 定期排污 |
| 截止阀 | J61Y-320 DN20 | 只 | 52 |  |  |  |  | 连续排污4只；水冷壁排污18只；减温水16只；再热器及过热器反冲洗8只；给水操作平台6只 |
| 调节阀 | T968Y-320A DN25 | 只 | 1 |  |  |  |  | 连续排污 |
| 调节阀 | DN25 | 只 | 4 |  |  |  |  | 事故喷水2只，微量喷水2只 |
| 截止阀 | J61Y-320 DN25 | 只 | 4 |  |  |  |  | 过热器一二级喷水2只；再热器事故，微量喷水2只 |
| 截止阀 | J61Y-P22170V，DN25 | 只 | 4 |  |  |  |  | 过热器二级喷水2只，再热器微量喷水2只 |
| 截止阀 | J61Y-320 DN10 | 只 | 28 |  |  |  |  | 空气阀 |
| 电动闸阀 | PN25 DN100 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 电动闸阀 | P54170V DN225 | 只 | 4 |  |  |  |  | 主蒸汽隔离阀 |
| 联程阀 | PN25 DN225 | 只 | 1 |  |  |  |  | 高加联程阀 |
| 逆止阀 | PN25 DN225 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 手动疏水阀 | DN25 | 只 | 30 |  |  |  |  | 高中压疏水阀 |
| 手动疏水阀 | DN50 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 手动疏水阀 | DN65 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 手动疏水阀 | DN20 | 只 | 24 |  |  |  |  |  |
| 汽动疏水阀 | DN25 | 只 | 12 |  |  |  |  | 高压疏水阀 |
| 汽动逆止阀 | DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  | 一级抽汽逆止阀 |
| 汽动逆止阀 | DN200 | 只 | 1 |  |  |  |  | 二级抽汽逆止阀 |
| 汽动逆止阀 | DN300 | 只 | 2 |  |  |  |  | 三级抽汽逆止阀、四级抽汽逆止阀各1只 |
| 汽动逆止阀 | DN400 | 只 | 3 |  |  |  |  | 五级抽汽逆止阀1只，高排逆止门2只 |
| 电动闸阀 | DN300 PN2.5MPa | 只 | 1 |  |  |  |  | 热段供热电动阀 |
| 电动闸阀 | DN50 PN25MPa | 只 | 2 |  |  |  |  | 热段供热减温水隔离阀 |
| 电动闸阀 | DN300 | 只 | 2 |  |  |  |  | 二级旁路 |
| 电动调节阀 | DN300 | 只 | 1 |  |  |  |  | 二级旁路 |
| 排汽电动隔离阀 | PN2.5MPa DN600 | 只 | 1 |  |  |  |  | 排汽电动隔离阀 |
| 电动隔离阀 | PN6.4MPa DN400 | 只 | 3 |  |  |  |  | #7机中抽隔离阀、快减出口联络阀 |
| 手动隔离阀 | PN6.4MPa DN400 | 只 | 2 |  |  |  |  | 中抽至西供隔离阀（147、148） |
| 电动隔离阀 | PN10MPa DN500 | 只 | 1 |  |  |  |  | #7机新快减出口隔离阀 |

三、检修工期：按甲方检修工期要求。

四、技术要求：

1、中标单位派经验丰富的维修人员到招标单位现场检修，到厂时间以招标单位通知为准。

2、中标单位需进行阀门解体、检查、修理及装复等工作。

3、检修需要的备品配件、易损件等由中标单位提供。

4、检修需要的专用工具由中标单位负责，接电源、照明等配合由招标单位提供，但需中标单位进场前提出。

5、设备修好后，中标单位需通知招标单位现场验收。

五、阀门检修的相关质量标准

1、按照国家相关规范、质量标准要求进行。

2、在修理过程中应该严格执行质量验收程序。

六、质量保证

阀门检修后保质期为一年，因检修质量在质保期内出现问题，中标单位承担全部责任，中标单位承担由此给招标单位所造成的全部经济损失；若因使用原因造成故障，中标单位可酌情收费。

七、采购方式：化工云商网（巨化数字化招采平台）

https://juhua.ccccnet.com/比价招标。

八、报价时间及地点：2025年10月11日-2025年10月14日（72小时以上），所有报价单位必须在截止时间之前登入云商网(巨化数字招采平台)进行报价，逾期不予接纳。

云商网： https://juhua.ccccnet.com

九、联系方式：

业务联系人：李欣

联系电话：  15372725009

十、报价单位须知具体见附件。

浙江巨化热电有限公司

2025年10月11日

附件：

- 对报价单位的要求

1、报价函：

按照浙江巨化热电有限公司阀门检修服务要求，投标方提供相应的报价（需按清单报价）。

2、投标单位资格

2.1 资质要求：供应商须为在中华人民共和国内注册、具有独立法人资格的企业；提供有效的安全生产许可证、阀门修理资质证书。

2.2 财务要求：供应商具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度，企业运营正常，未处于歇业、被责令停业或破产等非正常状态，且资产未被重组、接管和冻结。

2.3 业绩要求：供应商近三年具有5个类似业绩（提供服务合同证明，包括但不限于合同首页、合同价格明细页、合同范围及规模、签字盖章页等内容的证明材料，时间以合同签订时间为准）。

2.4 信誉要求：未列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息；未列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单。

2.5 其他要求：供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

3、承诺书。

二、评标办法和公示事宜

1、评标办法

本次评标办法是最低评标价法，设单次报价，资质符合且为最低价的为中标单位。（注：此次评标中的最低价指不含税报价，报价时需列出含税报价及不含税报价，并注明税率）

评委小组按照投标人（满足招标要求）的报价从低到高的顺序确定成交候选人。评委小组确定报价最低投标人且在最高预算价内为中标人，即成交人。当报价中出现两个或两个以上相同最低价格时，由其再次报价直至确定成交人。

若出现报价单位少于三家，则流标后发起第二次招标，若还是少于三家，则选择符合要求的报价单位进行谈判和磋商，确定最终中标单位。

若出现符合资质的报价单位小于三家的情况，则流标后发起第二次招标，若符合要求的报价单位还是少于三家，则选择符合要求的报价单位进行谈判和磋商，确定最终中标单位。

2、比价程序

评标小组在评标室依次打开云商网上各比价单位的报价单和资格文件，现场宣布资格证明文件评审结果，开启合格的报价函文件，进行现场比价；评委小组根据评标办法，确定建议中标单位，最后经领导审批后，确定最终中标单位。

3、成交通知

评标结束，在云商网公示，公示结束，招标人将以电话形式通知中标单位。

三、签订合同

1、中标单位的最终报价为本项目的成交价，即为合同价。

2、中标单位在收到电话通知后5日内按指定的时间地点与招标单位签订合同。

3、询价函、中标单位的报价文件等，均为签订合同的依据。

4、如中标单位改变成交项目或擅自在签订合同中改变状态，将取消其成交资格。

5、中标单位需严格执行人身保险制度。承包商必须为项目部管理人员、作业人员办理工伤保险或意外伤害保险、雇主责任险，每人保额不得低于100万，保险未办理齐全的不得开工。

6、中标单位需严格人员入场体检要求。承包商项目部管理人员、 作业人员进场施工前必须向项目单位提交有效的、6个月内体检证明；因临时性工作，无法及时提交体检证明的，应填写健康承诺书，承诺自身不存在影响作业安全的疾病，方可进场施工。

四、付款方式：

合同生效后，乙方根据甲方要求时间安排技术服务人员到甲方工作现场，检修完成验收合格（按照国家相关规范、质量标准要求进行验收）且甲方收到全额增值税专用发票后，15个工作日内支付全额费用的90%（银行承兑），余下10%作为质保金，质保期一年，质保期满2周内付清尾款。