浙江巨化信息技术有限公司

“晋巨公司、热电厂区域通信网络改造项目”

竞价采购

根据《民法典》等有关法律及巨化集团有限公司采购相关规定，浙江巨化信息技术有限公司就其“晋巨公司、热电厂区域通信网络改造项目”进行公开竞价，现将有关事宜公告如下。

一、项目基本情况

项目编号：见巨化数字化招采平台

项目名称：浙江巨化信息技术有限公司“晋巨公司、热电厂区域通信网络改造项目”

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 设备清单及功能要求 | 最高限价 | 工期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋巨公司、热电厂区域通信网络改造项目 | 1 | 项 | 详见第三条内容 | 40万 | 合同签订后15日内 |

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本次招标不接受联合体投标。

三、工程量费用明细清单

详见附件一。本次报价为综合单价报价，含人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润。

四、施工内容

晋巨公司交接间到电信中心机房间的管路疏通350米，至仪表楼管路疏通240米，至空分车间管路疏通468米，至硫酸车间管路疏通345米，有350米左右的管路需要修复，电缆窨井修复45只，晋巨公司区域办公楼至仪表车间段管路需开挖、回填105米左右，晋巨交接间至电信中心机房布放48芯光缆一根480米，至仪表楼布放24芯光缆350米，至空分车间布放24芯光缆685米，至硫酸车间布放24芯光缆550米；热电交接间到晋巨交接间的管路疏通280米，至6号机组管路疏通150米，至7号机组管路疏通358米，至煤堆栈桥管路疏通368米，共计有290米左右的管路需要修复，电缆窨井修复32只，煤堆栈桥段管路需开挖、回填95米左右，热电交接间至晋巨交接间布放48芯光缆一根550米，至6号机组布放24芯光缆280米，至7号机组布放24芯光缆490米，至煤堆栈桥布放24芯光缆540米。共计熔纤480芯，光纤测试480芯，合格率100%。晋巨区域安装48芯光缆满配2只，24芯满配6只，热电区域安装48芯满配1只，24芯满配6只，热电、晋巨交接间新放置机柜1只，安装调试16口光端机12只，8口光端机8只，单芯千兆光收发器20对。

五、技术要求

1.应标方应提供详细的项目实施方案，包括但不限于项目施工进度计划表、保修期限、售后服务承诺等。

2.本项目施工队伍必须配套齐全，充分保证施工质量和按期完工。

3.本项目因施工现场环境复杂，投标人报价前须跟招标人联系进行现场勘察，并填写《现场勘察确认书》（附件五）。否则，本次报价无效。

4.本项目质保期为一年，从竣工验收后开始计算。

六、施工期限要求

合同签订后15日内完工。

七、结算方式

竣工并验收合格后7个工作日一次性付清

八、竞价流程

1.有意向的供应商需要先在巨化数字化招采平台https://jhscm.ccccnet.com/user/login中注册成为供应商。

2．截止时间内在巨化数字化招采平台https://jhscm.ccccnet.com/user/login上传投标响应文件（详见投标响应文件的组成）。投标响应文件以扫描件形式上传。

3．招标方组建不少于3人的评审小组，评审小组对具体投标响应文件按评分标准进行评标，得分最高者成为推荐中标候选人。经公示后确定为中标人，发中标通知书。

- 竞价响应文件

1.总体要求

竞价响应方应仔细阅读竞价文件的所有内容，按本文件的要求提供竞价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其竞价响应文件对竞价文件作出实质性响应，否则，其竞价响应文件可能导致废标处理。

2.竞价响应文件的组成

2.1投标响应文件应提供电子版扫描件上传至巨化数字化招采平台2.2三证（五证）合一的营业执照复印件（加盖公章）；

2.3报价明细表（附件一）

2.4投标人资格承诺函（附件二）

2.5投标声明书（附件三）

2.6供应商（服务商）承诺书（附件四）

2.7现场勘察确认书（附件五）

2.8廉洁承诺书（附件六）

2.9投标人认为需要的其他资质技术资料(如有)。

十、项目验收

1．应标方应提供标的物的有效检验文件，经招标方认可后，按合同的性能指标、技术协议、竞价响应文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，应答方必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。

2.在项目实施过程中，谈判方有权派代表随时到制造现场监制，无论谈判方是否参与监制,均不视为谈判方按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除谈判方对合同设备所负的责任和义务。

十一、评分标准

满足上述资格及技术要求后，报价最低者中标。

十二、联系人和联系电话

联系人：吴雪龙

联系电话：18905707879   邮箱：18905707879@189.cn

附件一：报价明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路疏通 |  |  | 2559 | 米 |  |  |
| 2 | 窨井修复 |  |  | 77 | 个 |  |  |
| 3 | 管路修复 |  |  | 640 | 米 |  |  |
| 4 | PVC管 | Φ32 | 国产 | 245 | 米 |  |  |
| 5 | 白塑管 | Φ32 | 国产 | 265 | 米 |  |  |
| 6 | 管路开挖、切割 |  |  | 200 | 米 |  |  |
| 7 | 管路回填、修补 |  |  | 200 | 米 |  |  |
| 8 | 光缆 | 48芯 | 国产 | 1030 | 米 |  |  |
| 9 | 光缆 | 24芯 | 国产 | 2895 | 米 |  |  |
| 10 | 光缆施工 |  |  | 3925 | 米 |  |  |
| 11 | 光纤熔接、测试 |  |  | 192 | 芯 |  |  |
| 12 | 光端机 | 16口 |  | 12 | 只 |  |  |
| 13 | 光端机 | 8口 |  | 8 | 只 |  |  |
| 14 | 光收发器 | 单芯千兆 | 国产 | 12 | 对 |  |  |
| 15 | 跳纤 |  | 国产 | 54 | 根 |  |  |
| 16 | 机柜 | 600*800*2000 | 图腾 | 2 | 只 |  |  |
| 17 | 满配 | 48芯 | 国产 | 3 | 只 |  |  |
| 18 | 施工辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |
| A | 费用小计 |  |  |  |  |  | 0 |
| B | 税率A*6% |  |  |  |  |  | 0 |
| C | 合计 |  |  |  |  |  | 0 |

附件二：	投标人资格承诺函

致：

（投标人名称）符合参加本次招标活动的资格条件并承诺如下。

一、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

二、投标人本次投标无如下情形：

1. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，参加同一标项投标。

2.关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

3.投标人与项目建设单位、施工单位、监理单位无隶属关系。

三、满足本项目的特定资格要求：

四、联合体投标情形符合招标文件要求。

本单位对上述承诺内容的真实性负责，已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                                 年    月    日

附件三：

投 标 声 明 书

致：浙江巨化信息技术有限公司

(供应商全称)授权                （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织              项目（编号为          ）招标采购有关活动，并进行投标。为此：

1.提供招标须知规定的全部招标响应文件。

2.供应商承诺承担供货期发生的标的物出厂价、运输费、包装费、运输损耗、劳务费、抽测费、保险、利润、税金、卸车费的相关费用及所有风险、责任等各项应有费用。

3.供应商已详细审查全部采购文件，同意招标须知的各项要求。

4.若成交，供应商将按采购文件及响应文件的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本次招标投标有关的一切正式来往通讯请寄：

供应商：                         （盖  章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

地址：                  邮编：

附件四：

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、本单位承诺在本次投标中无关联企业参与投标，未组织、未参与任何围标、串标活动，如有违反，愿承担招标方及巨化集团规定的，包括没收投标保证金、列入供应商黑名单等在内所有处罚措施和相应的法律责任。

三、本单位已清楚知道上述规定并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称（盖章）：

法定代表人（或授权人）（签名）：                     年    月    日

附件五：

现场勘察确认书

浙江巨化信息技术有限公司：

我公司已联系本招标书中指定联系人，并完成了本投标项目的现场环境勘察，已充分了解并确认了现场环境的复杂程度及施工要求。

我们所有报价都是基于此环境及施工要求做出的，任何因环境因素造成施工造价变化的，报价都不做调整。

特此确认。

(供应商盖章):

（招标方项目负责人签字）:

年     月      日

附件六：

廉洁承诺书

浙江巨化信息技术有限公司：

作为贵公司潜在供应商，我单位现作如下郑重承诺：

1. 本单位在与贵公司的业务往来中，将严格遵守廉洁从业各项规定。不向贵方相关工作人员及其配偶、近亲属和其他特定关系人等赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不为其报销和支付各种应由个人支付的费用。

2. 在与贵公司的业务往来过程中，不做违反中央八项规定精神和“四风”的事情，不向贵公司工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

3. 对贵公司工作人员主动向我单位为其本人或亲属索取好处或有相关暗示的不良行为，我单位承诺立即向贵公司如实反映（举报电话：0570-3097055；巨化采购监管办公室投诉邮箱： 3091876@juhua.com）。反映内容如系恶意虚假，我单位愿承担相应的法律责任。

4. 我单位承诺，向贵公司提供的资料，真实可靠，无任何虚假内容。并通过正当途径开展业务活动，不弄虚作假、不损人利己、不影响双方信誉、不泄露双方商业机密。若我单位违反以上承诺或隐瞒相关情况，贵公司有权取消与我单位的合作，同时我单位愿承担由此导致的一切损失和赔偿责任。

本承诺书作为响应附件提供给采购单位。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权人）签字：                       年    月    日