| 澄清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段二 |  |  |
| 序号 | 问题 | 澄清 |
| 1 | 关于开关柜内视频通讯配置问题 | 摄像头： 海康400万测温卡片摄像机HM-TD3028D-2/Q 大华400万测温卡片摄像机-TPC-KF2241 通讯柜及交换机（24口）：H3C(新华三) |
| 2 | 关于局放要求 | 按招标文件执行 |