宽温度滴点测定仪技术参数

按照GB/T3498-83（91）、ASTM D2265等标准来测定润滑脂宽温度范围滴点；

试验穴孔：4-6孔，可以同时进行试样测试，各孔的温度一致性好；

控制温度可以任意设定并数字显示；

滴点装置：脂杯：尺寸符合GB/T3498-83标准规定；

试管：尺寸符合GB/T3498-83标准规定；

脂杯支架：耐热硬质玻璃；

温度计：符合GB/T 514-83，最小分度1℃；

工作电压：AC220V，50Hz。

最高限价 2万