浙江兰溪巨化氟化学有限公司孔网电熔聚乙烯复合管件采购公告

现有浙江兰溪巨化氟化学有限公司因生产需要，特在巨化数字化招采平台(https://juhua.ccccnet.com)采购钢丝网电熔聚乙烯复合管件一批，实行网上竞价，竞价模式为自由竞价，报价截止时间为2025年11月6日12时。

1、采购物资描述：（详细见附件）

2、质量要求、技术标准、供方质量负责的条件：相关产品符合HGT3706-2014的执行标准。

3、单价含13%增值税，含运费。

4、随货提供资料：须提供发货清单、质保书、产品合格证等资料。

5、交货地点：交货地点为需方仓库。

6、交货时间：以投标方注明最短的交货时间。

7、运输方式及费用：供方负责运输运货到需方工厂，并承担运费，卸货由需方负责。

8、结算方式及期限：货到经需方确认，收到增值税专用发票后30天内以银行转账方式支付货款。

9、违约责任：若因供方原因延期交货，供方应承担违约责任，每推迟一天扣供方总货款的万分之五作为违约金。如因需方原因造成的推迟，供货周期相应顺延双方协商解决。

10、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成可依法向合同签订所在地人民法院起诉。

11、其他约定事项：货物在运输途中如有损坏由供方负全责。

12、报价要求：网上报价并提供企业生产资格、资质证明文件复印件，加盖公章。此次招标设立最高限价60000.00元，超过最高限价的投标作为废标处理。

13、评标：组建3人及以上单数的评标小组，根据最低价中标的方式进行评标。

单位：浙江兰溪巨化氟化学有限公司

地址：浙江省兰溪市经济开发区宝龙路10号

联系人：王 敏

联系电话：19957921132

浙江兰溪巨化氟化学有限公司

2025年11月3日

附件（物资报价清单）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔网电熔聚乙烯复合管 | Φ200*11mm | m | 120 |  |  |
| 2 | 孔网电熔聚乙烯复合直通 | DN200 | 只 | 20 |  |  |
| 3 | 孔网电熔聚乙烯复合弯头 | DN200\90° | 只 | 8 |  |  |
| 4 | 孔网电熔聚乙烯复合三通 | DN200*200 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 孔网电熔聚乙烯复合法兰及盘片 | DN200 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 孔网电熔聚乙烯复合管 | Φ90*5.5mm | m | 60 |  |  |
| 7 | 孔网电熔聚乙烯复合法兰及盘片 | DN90 | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 孔网电熔聚乙烯复合三通 | DN90*90 | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 孔网电熔聚乙烯复合弯头 | DN90\90° | 只 | 6 |  |  |
| 10 | 孔网电熔聚乙烯复合直通 | DN90 | 只 | 10 |  |  |
| 11 | 孔网电熔聚乙烯复合管 | Φ75*5.0mm | m | 60 |  |  |
| 12 | 孔网电熔聚乙烯复合法兰及盘片 | DN75 | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 孔网电熔聚乙烯复合三通 | DN75*75 | 只 | 2 |  |  |
| 14 | 孔网电熔聚乙烯复合弯头 | DN75\90° | 只 | 6 |  |  |
| 15 | 孔网电熔聚乙烯复合直通 | DN75 | 只 | 10 |  |  |
| 16 | 孔网电熔聚乙烯复合法兰及盘片 | DN63 | 套 | 4 |  |  |
| 17 | 孔网电熔聚乙烯复合三通 | DN63*63 | 只 | 2 |  |  |
| 18 | 孔网电熔聚乙烯复合弯头 | DN63\90° | 只 | 6 |  |  |
| 19 | 孔网电熔聚乙烯复合直通 | DN63 | 只 | 10 |  |  |
| 20 | 孔网电熔聚乙烯复合管 | Φ63*4.5mm | m | 60 |  |  |
| 21 | 孔网电熔聚乙烯复合法兰及盘片 | DN160 | 套 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

管件型号规格参数

| 孔网电熔聚乙烯复合管件型号规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管件型号 | 公称外径φd(mm) | 管件外径φd(mm) | 管件长度L(mm) | 承插口深 A（mm） | 熔区长度S(mm) | 焊接插头φE(mm) |
| 弯头 | 200 | 245 | 230 | 115 | 80 | 4.9 |
| 三通 | 200 | 245 | 405 | 117 | 80 | 4.9 |
| 直接 | 200 | 245 | 235 | 117 | 80 | 4.9 |
| 法兰芯 | 200 | 245 | 130 | 115 | 85 | 5 |

注：1、投标产品符合国家HGT3706-2014的执行标准。

2、投标时需上传公司资质材料、每项物资材料详细的报价清单加盖公章。

3、投标时须按照以上的规格参数报价，如有不同规格参数的请在报价时一起上传产品的规格参数，作为评标的依据。