# 氟化厂高低温循环一体机技术参数

| 数量 |  | 高低温循环一体机 数量 4台 |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 |  | -25℃~200℃ |
| 温控精度 |  | ±0.3℃ |
| 温度分辨率 |  | 0.1K |
| 操作面板 |  | 7寸彩色触摸屏 |
| 数据曲线 |  | 数据曲线记录 |
| 数据导出 |  | U 盘 Excel 格式 |
| 控制模式 |  | PLC 控制器 |
| 通信接口 |  | RS485 MODBUS RTU 协议 |
| 加热功率 |  | 5.5KW |
| 制冷量 KW | 200℃ | 5.5KW |
|  | 100℃ | 5.5KW |
|  | 20℃ | 5.5KW |
|  | -15℃ | 2.5KW |
| 循环泵Max |  | 25L/min 3bar |
| 接口尺寸 |  | R3/4 |
| 温度传感器 |  | PT100 |
| 压缩机 |  | 艾默生谷轮 |
| 蒸发器 |  | 板式换热器 |
| 冷却方式 |  | 风冷+水冷 |
| 节流方式 |  | 电子膨胀阀 |
| 干燥过滤器 |  | 丹佛斯 |
| 载冷剂 |  | 合成导热油 |
| 制冷剂 |  | R404A |
| 管路材质 |  | SUS304 |

| 金属保温软管 | 1.8M*2 |
| --- | --- |
| 接触器/断路器 | 施耐德 |
| 尺寸 cm | 55*70*175 |
| 重量 | 195KG |
| 电源 （可非标为220V) | 380V 50HZ 9.5KW |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑（7035） |