## 报价明细
统一要求: | 1.禁铜、锌(接液介质：铜锌含量小于0.4%，非接触介质:铜锌含量小于0.7%)，要求无化渣，毛刺，锈点及氧化层
2.铭牌内容：仪表位号、型号参数、测量范围、精度等级、电压等级、防爆等级、防护等级、出厂日期等。
3.位号牌：配用钢丝绳，位号牌不低于2mm
行号 | 生产厂家/品牌 | *规格 | 采购数量 | 客户要求交货日期
1 | 巨化仪表 | 一体化温度变送器\RT-63\Pt100 L=500 316 Φ18 PN16 DN50 4-20mA+HART/304，禁铜禁锌 | 12 | 2025-12-11
12

## 税码对照表
税码 | 税率 | 描述
B18 | 0.18 | 18% 进项税，匈牙利
B27 | 0.27 | 27% 进项税，匈牙利
A0 | 0 | 0% 进项税，中国
E3 | 0.13 | 13% 进项税，勾选认证
E5 | 0.09 | 9% 进项税，勾选认证
E6 | 0.06 | 6% 进项税，勾选认证
E7 | 0.05 | 5% 进项税，勾选认证
E8 | 0.03 | 3% 进项税，勾选认证
E9 | 0.01 | 1% 进项税，勾选认证
H1 | 0.09 | 9%运输 进项税，勾选认证
H2 | 0.09 | 9%不动产 进项税，勾选认证
H3 | 0.03 | 3%运输 进项税，勾选认证
H5 | 0.015 | 1.5% 进项税，勾选认证
I1 | 0.09 | 9% 进项税，计算抵扣
I3 | 0.03 | 3% 进项税，计算抵扣
I4 | 0.01 | 1% 进项税，计算抵扣