{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["浙江巨化自动化仪表有限公司"]
["序号","位 号","设备名称","型    号","数量"]
[1,null,"热电阻","WZPT-010 PT1000 L=Φ3*50*500MM /316 缆绳式",4,"外购"]
[2,null,null,"合计",4]
["愿合作愉快  谢谢                                                              2025/12/5 货期：3天 "]
["单位:浙江巨化自动化仪表有限公司 柯福荣 677557 0570-3617742  传真：0570-3096164 邮箱：543101012@qq.com"]