| 申请号 | 物资名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000109306 | 硅酸根分析仪 | 2 | 台 |

硅酸根分析仪技术要求

- 采用全新的化学反应机理快速分析水中微量二氧化硅含量，适用于除盐水、炉水、给水、 凝结水、蒸汽等多个场景，配备自动进样和加药系统，操作简便、分析速度快、灵敏度高及线性范围宽。

2、测量范围：（0～200）µμg/L

3、显 示：中文/English，7 寸触摸屏

4、仪器引用误差：±1.5%FS

5、最小分辨力：0.1µg/L

6、重 复 性：1%

7、稳 定 性：±1%FS/4h

8、测量时间：＜2min

9、环境温度：(15～40)℃

10、环境湿度：≤90%RH（无冷凝）

11、外形尺寸：388mm×216mm×418mm(长×宽×高)

12、电 源：AC（100～240）V，频率（50～60）Hz

13、功 率：40W

14、重 量：5kg