澄 清

# 浙江晋巨化工有限公司安全提升改造项目委托所需1套800KW柴油发电机组-采购公告

# 技术要求作如下澄清：

# 5.1一般要求

*油箱容量：至少可满足8小时运行需要，带油过滤器及通风口

优先满足：油箱容量按1000L配置，地面安装。

5.3柴油机

*柴油机参考品牌：广西玉柴船电动力有限公司(YCDV270A3H-1320)、上海新动力汽车科技股份有限公司（6WTAA35-G31）、潍柴动力股份有限公司(12M33D968E310)、重庆康明斯发动机有限公司KTA38-G5E（需提供合格证和质保书）

其中广西玉柴船电动力有限公司(YCDV270A3H-1320)改为广西玉柴船电动力有限公司(YC6TH1320-D31)，其余不变。

浙江巨化化工材料有限公司

# 2025年12月10日